## Slide 1: Hệ thống truyền dẫn SDH 1646 SM tại một ga
2022

## Slide 2: NoKia 1646 SM Giới thiệu chung về hệ thống truyền dẫn SDH tại một ga

## Slide 3: Tổng quan
  Ma trận đấu chéo 136 x 136 STM-1
  Giao diện tích hợp trên main board 1 x STM-1/4/16
  Số Slot có thể cắm line card 06
  Giao diện Ethernet E-line, E-LAN và các dịch vụ Ethernet, VLAN, ELP, ERP, STP..
  Các line card (có thể lựa chọn) cắm trên các slot 2 x STM-1 card, 2 x STM-4 card, 42 x E1 card, 42 x T1 card, 3 x E3/T3 card, 1 x GE card, 8 x FE card
  Tính năng bảo vệ SDH SNCP/I, SNCP/N, Linear MSP 1+1, MS-SPRing

## Slide 4: Tổng quan
  Dự phòng (redundancy) trên mỗi thiết bị SDH 1646SM có thể trang bị 02 main board và 02 card nguồn
  Tính năng đồng bộ các cổng STM-n & E1, 2 Mb/s và MHz, SSM
  Quản lý mạng Alcatel-Lucent/Nokia 1350 ÓM, TL1
  Cấp nguồn -48 đến -60 VDC (+/-20%)
  Kích thước H x W x D = 88.9 x 442 x 220 mm

## Slide 5: Khung tủ thiết bị

## Slide 6: Hệ thống truyền dẫn NoKia 1646 SM lắp đặt trong tủ rack 19’
Khung tủ 1646 SM
MDF

## Slide 7: NoKia 1646 SM Các card lắp đặt trong thiết bị

## Slide 8: Card điều khiển – MB16P
Card điều khiên của hệ thống
Lưu trữ phần mềm điều khiển hệ thống và cấu hình của thiết bị
Giao diện quang
Có 4 cổng Ethernet dùng để cấu hình hệ thống và cập nhập phần mềm

## Slide 9: Card giao diện 2xSTM-1 (Card P2S1)
Tích hợp 2 khe cắm Giao diện quang STM1

## Slide 10: Card giao diện 4xSTM-1 (Card P4S1)
Tích hợp 4 khe cắm Giao diện quang STM1

## Slide 11: Card giao diện 42xE1 120 ohm (Card PE1A, PE1B)
2 cổng kết nối luồng
Mỗi cổng có 21 luông

## Slide 12: Card giao diện Ethernet 8xFE (Card P8FES)
Có 8 cổng Ethernet 10 M / 100 M

## Slide 13: Nguyên lý hoạt động trên hai card điều khiển MB16P

## Slide 14: Nguyên lý hoạt động card P2S1

## Slide 15: Nguyên lý hoạt động card P4S1

## Slide 16: Nguyên lý hoạt động card PE1A, PE1B

## Slide 17: Nguyên lý hoạt động card P8FES

## Slide 18: Nguyên lý hoạt động card nguồn PWDC2

## Slide 19: Nguyên lý hoạt động card FAN

## Slide 20: Sơ đồ kết nối card PE1A, PE1B

## Slide 21: Sơ đồ kết nối card card P8FES

## Slide 22: Thank you !